Інформація для оприлюднення на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до Постанови КМУ від 11. 10.2016 №710

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Інформація для оприлюднення | Опис |
| 1. | № закупівлі, процедура закупівлі | UA-2023-05-17-015719-a  (відкриті торги з особливостями) |
| 1.1. | Предмет закупівлі | Сонячні панелі - код ДК 021:2015 – 09330000-1 Сонячна енергія |
| 1.2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі | З 24.02.2022 р. внаслідок воєнної агресії російської федерації на підприємство було покладено функції щодо тимчасового розміщення на базі табору дітей, які потребують особливої соціальної уваги та безпеки. Згідно розпорядження №477 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.12.2022 р. у таборі розміщується 100 дітей щозміни. Перебування дітей у таборі потребує постійного безперебійного постачання електроенергії. Внаслідок обстрілів критичної інфраструктури України російською федерацією таке постійне електропостачання є під загрозою. Адміністрацією підприємства прийнято рішення щодо закупівлі автономної системи накопичення та постачання електричної енергії, а саме придбання сонячних електростанцій.  Технічні характеристики:  -Фотоелектричні сонячні панелі (технологія виробництва – Half-Cells, тип фотомодуля – монокристал, потужність – 550 Вт, кількість фотоелементів – 144 шт. ) -81 шт.;  -інвентор гібридний (кількість фаз -3, кількість МРРТ: 2/2+1, вхідні характеристики сонячного поля – номінальна потужність 12000 Вт, вхідний струм, А – 26+13) -3 шт;  -акумуляторний блок (4,8 кВт\*г/48 В)+ комплект з’єднувальних кабелів + монтажні затискачі + конструкція кріплення (тиа акумулятора –LiFePo4, ємність акумулятора, А/год – 4,8 кВт) -8 шт;  - коннектор 10 шт + кабель 6 мм – 1000 м;  - щит постійного струму DC 2.2 + щит змінного струму АС 1- 40 S ETI – 3 шт;  - комплект кріплення на дах – 81 шт;  Якісні характеристики:  Якість Товару повинна відповідати всім технічним нормам, стандартам та правилам, встановленим для товару даного виду, який повинен мати необхідні сертифікати, посвідчення якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи відносно тих його категорій для яких вони передбачені. |
| 1.3. | Розмір бюджетного призначення | 2 500 000,00 грн. з ПДВ (за рахунок коштів бюджету м. Києва ). |
| 1.4. | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, методом порівняння ринкових цін.  На підставі комерційних пропозицій обраховано очікувану вартість предмета закупівлі, яка становить 2 500 000,00 грн. з ПДВ |

Директор Михайло СЕНИНА